- Leistungsbeschreibung 1929216

für BOLL-Einfachfilter BASIC 1.65.1

- Einfachfilter

Der Einfachfilter  besteht aus einem Filtergehäuse. Die BOLLFILTER vom Typ BASIC werden überall dort eingesetzt, wo ohne viele Umstände oder Kosten zum Reinigen oder Wechseln der Siebeinsätze die Anlage oder der Filter mit Absperrorganen abgeschaltet werden kann.

- Ausführung des Einfachfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	220.250/ DN 50

Material Gehäuse:			C-Stahl

Filtereinsatz:				Korbsieb

Material Siebeinsatz:		CrNi-Stahl

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.36.2

Entleerung/Entlüftung mit Flansch DN 25

Der Filter ist auf einer Ölwanne montiert

Alle Dichtungen nach TA-Luft

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Heizöl

Volumenstrom:			12 m3/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 16 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 80 °C

Filterfeinheit:				5 mm

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				BASIC 1.65.1